附件2  应急救援物资清单表

电站内部应急物资清单表

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 储备量 | 单位 | 报废日期 | 摆放位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 消防服套装 | - / | 6 | 套 | / | 微型消防站 |  |
| 2 | 消防沙池 | / | 1 | 个 | / | 露天仓库旁 |  |
| 3 | 消防沙箱 | / | 3 | 个 | / | 主变压器 |  |
| 4 | 消火栓箱 | / | 10 | 个 | / | 主、副厂房 |  |
| 5 | 35kg干粉灭火器 | MFTZ/ABC35型推车式 | 14 | 只 | / | 主厂房、升压站等 |  |
| 6 | CO2灭火器 | MT/2型 | 12 | 只 | / | 发电机层、保护室、试验室 |  |
| 7 | 5kg干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 123 | 只 | / | 生活区、厂区、大坝、调压井 |  |
| 8 | 消防铲 | / | 15 | 把 | / | 主变、大坝、微型消防站 |  |
| 9 | 消防沙桶 | / | 29 | 只 | / | 主变、大坝、微型消防站 |  |
| 10 | 清污机 | / | 1 | 台 | / | 大坝取水口 |  |
| 11 | 2级声级计 | AWA5636-1 | 1 | 个 | / | 生技科 |  |
| 12 | 氧气检测仪 | / | 2 | 个 | / | 检修车间 |  |
| 13 | 柴油发电机 | / | 1 | 台 | / | 大坝 | 备用电源 |
| 14 | 摩托艇 | / | 1 | 艘 | / |  | 巡库 |
| 15 | 救生衣 | / | 6 | 件 | / |  |  |
| 16 | 手电筒 | / | 3 | 把 | / |  |  |
| 17 | 雨衣 | / | 4 | 套 | / |  |  |
| 18 | 防滑水鞋 | / | 4 | 双 | / |  |  |
| 19 | 救生圈 | / | 4 | 个 | / |  |  |
| 20 | 担架 | / | 2 | 个 | / | 微型消防站 |  |
| 21 | 医用药箱 | / | 1 | 个 | / |  |  |
| 22 | 消防斧 | / | 2 | 把 | / |  |  |
| 23 | 消防扳手 | / | 2 | 把 | / |  |  |
| 24 | 水泵 | / | 4 | 台 | / | 机配车间 |  |

电站上级公司罗平锌电应急物资清单（部分）

| 序 号 | 名称 | 型号 | 储备量 | 所属单位 | 负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 姓名 | 电话 |
| 1 | 应急药箱 |  | 1个 | 二系统电调室 | 陈会东 | 13988909118 |
| 2 | 扩音器 |  | 1个 | 车间仓库 | 陈会东 | 13988909118 |
| 3 | 对讲机 |  | 3个 | 二系统电调室 | 陈会东 | 13988909118 |
| 4 | 便携式噪声检测仪 |  | 1台 | 二系统电调室 | 陈会东 | 13988909118 |
| 5 | 消防栓 |  | 3个 | 二系统 | 陈会东 | 13988909118 |
| 6 | 应急药箱 |  | 1个 | 电修值班室 | 杨俊 | 13987400881 |
| 7 | 绝缘拉杆 |  | 3支 | 110KV站智能工具柜 | 杨俊 | 13987400881 |
| 8 | 高压验电器 |  | 3支 | 110KV站智能工具柜 | 杨俊 | 13987400881 |
| 9 | 消防栓 |  | 1个 | 5#炉桥架下 | 高燕斌 | 13987400647 |
| 10 | 潜水泵 |  | 3台 | 仓库 | 高燕斌 | 13987400647 |
| 11 | 手电筒 |  | 1把 | 锅炉车间5#炉操作室 | 高燕斌 | 13987400647 |
| 12 | 应急药箱 |  | 1个 | 操作室 | 高燕斌 | 13987400647 |
| 13 | 应急药箱 |  | 2个 | 一、二系统分析室各1 | 江金柱 | 13887413763 |
| 14 | 正压式空气呼吸机 |  | 2个 | 银浮选休息室、二系统休息室各1 | 江金柱 | 13887413763 |
| 15 | 应急药箱 |  | 2只 | 净化一二系统值班室 | 方有华 | 13769875 |
| 16 | 手电筒 |  | 4把 | 净化车间一二系统值班室应急柜 | 方有华 | 13769875 |
| 17 | 潜水泵 |  | 2台 | 净化一二系统锌粉堆放处 | 方有华 | 13769875 |
| 18 | 对讲机 |  | 4个 | 净化一二系统值班室 | 方有华 | 13769875 |
| 19 | 自给开路式压缩 空气呼吸器 | RHZK型 F6.8/30 | 2套 | 净化一二系统值班室应急柜 | 方有华 | 13769875 |
| 20 | 潜水泵 |  | 1台 | 仓库 | 陈华荣 | 13577423691 |
| 21 | 发电机 |  | 1台 | 灼烧 | 陈华荣 | 13577423691 |
| 22 | 正压式空气呼吸机 |  | 2个 | 仓库 | 陈华荣 | 13577423691 |
| 23 | 应急药箱 |  | 2个 | 氧化锌粉、锗系统 | 陈华荣 | 13577423691 |
| 24 | 应急药箱 |  | 1个 | 2#炉配电室 | 赵能彦 | 13887403111 |
| 25 | 手电筒 |  | 2把 | 熔铸车间配电室，机修室 | 赵能彦 | 13887403111 |
| 26 | 救援指挥车 |  | 1辆 | 综合办 | 高树祥 | 15187957113 |
| 综合利用厂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 便携式一氧化碳检测仪 | DLT2000-CO （吸入式） | 11台 | 设备科 | 王静 | 13577453639 |
| 2 | 大气污染处理一体化装置 |  | 1套 | 环保车间 | 江澄 |  |
| 3 | 固体废物处理一体化装置 |  | 1套 | 挥发窑车间 | 李旭坤 | 13769536455 |
| 4 | 叉车 |  | 1台 | 综合科 | 姚家稳 | 13577443432 |
| 5 | （装载机） |  | 1台 | 综合科 | 姚家稳 | 13577443432 |
| 6 | 对讲机 |  | 150台 | 综合科 | 姚家稳 | 13577443432 |
| 7 | 座机 |  | 1台 | 中控室 | 桂进应 | 13987430110 |
| 8 | 医用急救箱 |  | 3箱 | 各车间 |  |  |
| 9 | 应急供电设备 |  | 7套 | 各车间 |  |  |
| 10 | 应急照明设备 |  | 47盏 | 各车间科室 |  |  |
| 11 | 自动苏生器 |  | 1套 | 脱氟氯车 | 罗金波 | 13466048988 |
| 12 | 正压式空气呼吸器 | RHZK6.8/30 | 2套 | 锌粉库应急柜 | 李青 | 13769709837 |
| 13 | 消防自救呼吸器 | TZL 30 | 3个 | 锌粉库应急柜 | 李青 | 13769709837 |
| 14 | 防火服 |  | 2套 | 锌粉库应急柜 | 李青 | 13769709837 |
| 15 | 消防靴 |  | 3双 | 锌粉库应急柜 | 李青 | 13769709837 |
| 16 | 防烫手套 |  | 2双 | 锌粉库应急柜 | 李青 | 13769709837 |
| 17 | 防护面罩 |  | 3个 | 污水应急柜 | 陈建坤 | 13987455981 |
| 18 | 防酸水鞋 |  | 2双 | 污水应急柜 | 陈建坤 | 13987455981 |
| 19 | 浸胶手套 |  | 2双 | 污水应急柜 | 陈建坤 | 13987455981 |
| 20 | 应急医药箱 |  | 1个 | 污水应急柜 | 陈建坤 | 13987455981 |